FORMATO 10

OFERTA ECONOMICA

Señores

TEVEANDINA S.A.S.

Ciudad

Yo _______________________ en mi calidad de Representante Legal de la empresa ___________________________, con NIT __________________, presento propuesta económica al proceso de INVITACIÓN CERRADA No. 010 de 2026 incluyendo en ella todos los impuestos y costos asociados a los que haya lugar de la siguiente manera:

| ÍTEM | ZONA OBJETO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento integral de fachada – Sede La Soledad | Mantenimiento: Comprende la ejecución de actividades de diagnóstico, intervención y acabado de todas las superficies exteriores de la edificación. Incluye: inspección técnica inicial para identificar fisuras, grietas, desprendimientos, humedad y deterioro de pintura; de igual forma deben utilizar e instalar medios de acceso seguros como (andamios, líneas de vida o equipos certificados según altura y requerimiento); limpieza de la superficie mediante hidrolavado o Mantenimiento integral de fachada – Sede La Soledad: métodos manuales para retiro de suciedad, moho y material suelto; resane de fisuras y grietas con morteros o sellantes adecuados según el tipo de superficie ya que se debe garantizar que el trabajo realizado perdure; reparación de zonas con desprendimiento o deterioro estructural superficial según corresponda; aplicación de sellador, imprimante o primer para garantizar adherencia; aplicación de pintura para exteriores de alta durabilidad, resistente a la intemperie y humedad; protección de áreas no intervenidas (ventanas, puertas, pisos) garantizando que no se vean afectadas por productos corrosivos si es el caso; limpieza final del área intervenida y disposición de residuos según las normatividad vigente (para este caso deben allegar documentación que certifique que cuentan con procedimientos de disposición final de residuos). Incluye suministro de todos los materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada. Entregables: registro fotográfico antes, durante y después, e informe técnico de actividades ejecutadas. |
| 2 | Mantenimiento integral de terraza – Sede La Soledad | Mantenimiento integral de terraza – Sede La Soledad: Incluye la intervención completa de la superficie de la terraza para garantizar su funcionalidad, estanqueidad y adecuado drenaje. Comprende: inspección técnica para evaluar estado de la superficie, puntos de filtración, pendientes y sistema de evacuación de aguas lluvias; limpieza profunda de la terraza, incluyendo retiro de residuos, sedimentos, vegetación o materiales acumulados; identificación y reparación de fisuras, grietas o juntas deterioradas mediante sellantes o morteros especializados; nivelación de superficies en caso de evidenciarse empozamientos o pendientes inadecuadas; revisión, limpieza y ajuste de sifones, rejillas y bajantes para garantizar correcto drenaje; suministro y aplicación de sistema de impermeabilización (membrana o manto asfáltica, acrílica o similar según diagnóstico), incluyendo preparación de superficie, imprimación y aplicación de capas requeridas conforme a especificaciones técnicas; pruebas de estanqueidad para verificación de la efectividad del sistema instalado; limpieza final y retiro de escombros. Incluye todos los materiales, equipos, transporte y mano de obra especializada; (para este caso deben allegar documentación que certifique que cuentan con procedimientos de disposición final de residuos). Entregables: informe técnico, fichas de materiales utilizados, garantías del sistema de impermeabilización y registro fotográfico del proceso. |
| 3 | Mantenimiento y corrección de filtraciones – Sede La Soledad | Mantenimiento y corrección de filtraciones – Sede La Soledad: Comprende la identificación, intervención y verificación de todas las filtraciones presentes en el área de archivo. Incluye: diagnóstico técnico detallado para localizar el origen de las filtraciones (muros, cubiertas, terrazas, juntas, ventanería u otros puntos críticos); evaluación de afectaciones internas como humedad, manchas, desprendimiento de pintura o afectación de acabados; intervención correctiva mediante sellado de grietas, juntas y puntos de ingreso de agua con productos impermeabilizantes adecuados; reparación de superficies afectadas, incluyendo resane, aplicación de estuco y pintura en áreas intervenidas; en caso de requerirse, intervención en elementos exteriores que estén generando la filtración; aplicación de productos antihumedad o impermeabilizantes en zonas críticas; realización de pruebas de verificación (simulación de lluvia o ensayo de estanqueidad) para validar la efectividad de la intervención; limpieza final del área y disposición de residuos. (para este caso deben allegar documentación que certifique que cuentan con procedimientos de disposición final de residuos). Incluye suministro de materiales, equipos, transporte y mano de obra. Entregables: informe técnico con diagnóstico inicial, actividades realizadas, resultados de pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. |

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)

C.C. No. _________________________________

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: |  |
| NIT: |  |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: |  |
| CIUDAD: |  |
| DIRECCIÓN: |  |
| TELÉFONO: |  |